	보 도 자 료 [2017. 11. 23.]
담당부서: 안전기준과 담 당 자: 김영호 사무관(042-481-4972), 이영훈 주무관(042-481-4973)

포항 지진 관련, 문화재 피해상황과 앞으로의 조치계획을 알려드립니다

문화재청(청장 김종진)은 관계전문가, 국립문화재연구소, 문화재 돌봄사업단 등과 함께 지난 15일 발생했던 지진의 영향권인 영남지역(경주, 포항, 영천·안동 일부 등)에 소재한 문화재 총 1,220건(국가지정문화재 243건, 시도지정문화재 등 977건)에 대한 안전점검을 22일 최종 마무리했다.

23일 현재 문화재 피해는 16일 발표했던 23건에서 8건이 추가된 총 31건으로 집계되었으며, 세부적으로는 국가지정문화재가 11건, 시도지정문화재 등이 20건이다. 기와탈락(12건), 벽체균열(13건) 등 대부분 경미한 피해로 확인되었다. 문화재 돌봄사업단은 점검과 동시에 2차 피해를 예방하기 위한 신속한 응급조치도 마친 상태이다.

문화재청은 경주 양동 무첨당(보물 제411호) 등 피해사항이 경미한 16건 중 11건은 이미 복구를 마쳤고, 나머지 5건에 대해서는 23일부터 문화재 돌봄사업단을 집중적으로 투입하여 신속하게 복구할 예정이다. 또한, 포항 보경사 적광전(보물 제1868호) 등 15건은 긴급보수비 등 국비지원을 통해 세부 복구 계획을 수립해 조속히 복구를 완료할 계획이다.

붙임 1. 문화재 피해 현황.

2. 사진 자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

(붙임 1)

문 화 재  피 해  현 황

(해당 지자체 및 돌봄사업단 등을 통해 확인된 건수 중심 / 11.23.(목) 09시 기준)

※ 파랑색 : 11.16.이후 추가피해 확인 문화재

□ 국가지정문화재(11건)

연번	문화재명	종 별		피해 유형	피해내용	복구 여부	비고
1	포항 보경사 승탑	보물 제430호	기타		상륜부 이동	-	경미보수
2	포항 보경사 적광전	보물 제1868호	기와 탈락		보경사 적광전 천정 및 포벽 흙 표면 탈락, 내부 불단 하부 박석 침하	-	예산수반
3	경주 정혜사지 십삼층석탑	국보 제40호	기타		석탑 옥개석 부재이동	-	예산수반
4	경주 양동 무첨당	보물 제411호	기와 탈락		내림마루 숫기와 및 수막새 탈락, 마루기와1장 탈락	-	경미보수
5	경주 기림사 대적광전	보물 제833호	벽체 균열		공포 이완 및 균열	-	예산수반
6	경주 양동마을 송첨 종택	국민 제23호	기와 탈락		송첨종택 서백당 담장 기와 탈락	완료	경미보수
7	경주 양동마을 사호당 고택	국민 제74호	기와 탈락		와구토 다수 탈락 및 담장기와 이완	완료	경미보수
8	경주 양동마을 두곡 고택	국민 제77호	벽체 균열		담장 벽체 훼손	완료	경미보수
9	경주 양동마을 수졸당 고택	국민 제78호	벽체 균열		대문벽체 균열, 화장실 내림마루 숫기와 흘러내림	완료	경미보수
10	경주 양동마을	국민 제189호	기와 탈락		양동마을 내 삼신고택 담장 일부 숫마루장 탈락, 마루기와11장 탈락	완료	경미보수
11	경주 남산 용장계 지곡 제3사지 삼층석탑	보물 제1935호	기타		석탑축 변위	-	예산수반

□ 시도지정문화재(14건)

연번	문화재명	종 별		피해 유형	피해내용	복구 여부	비고
1	포항용계정	도유형문화재 제243호	기와 탈락		배면담장 및 협문 화장실 기와 흘러내림, 석축 일부 배부름 현상	-	경미보수
2	포항 분옥정	도유형문화재제450호	기와 탈락		담장 기와 교란	완료	경미보수
3	포항 흥해향교 대성전	도유형문화재제451호	벽체 균열		담장 일부 파손 및 내림마루 탈락 대성전 담장 파손 지붕기와 탈락 및 벽체탈락	-	예산수반
4	포항우각리 여주이씨고택	도유형문화재제462호	기와 탈락		담장(15m)기와류 탈락 아궁이 벽체(경미파손)	완료	경미보수
5	상달암	도유형문화재제290호	기와 탈락		담장기와 탈락	-	경미보수
6	포항오덕리 사우정고택	도민속문화재 제81호	기와 탈락		일부기와골 이완 와구토 탈락 및 담장기와골 교란	완료	경미보수
7	포항 달전재사	도민속문화재 제143호	기타		담장붕괴	-	예산수반
8	영덕 괴시동 물소와고택	도민속문화재 제169호	기와 탈락		담장숫기와 탈락(2m) 담장기와 다수탈락	완료	경미보수
9	입암서원일원	도기념물 제70호	벽체 균열		관리사 건물 미장 경미 탈락	완료	경미보수
10	신숭겸 장군유적	도기념물 제1호	벽체균열		표충사 전면좌측 당골막이 탈락 (대구광역시)	완료	경미보수
11	포항 하학재	도민속문화재 제144호	벽체 균열		벽체균열 및 기둥균열	-	예산수반
12	거동사대웅전	도유형문화재 제137호	벽체 균열		소로부분 이완, 창방연결부분 벌어짐(영천시)	-	예산수반
13	종오정일원	도기념물 제85호	벽체 균열		기와 이완 30㎡ 벽체 탈락 20㎡	-	예산수반
14	포항 보경사 서운암 후불탱화 및 신중탱화	시도유형문화재 제367호	기타		보관 장소인 인법당 기둥 3개 균열 및 뒤틀림		예산수반

□ 문화재 자료(6건)

연번	문화재명	종 별	피해 유형	피해내용	복구 여부	비고
1	연일향교대성전	문화재자료 제1호	기와 탈락	기와탈락	-	경미보수
2	청하향교	문화재자료 제328호	벽체 균열	대성전 벽체 탈락 및 균열 담장 기와류 탈락	-	예산수반
3	제남헌	문화재자료 제250호	벽체 균열	좌, 우 벽체 미장 탈락	-	예산수반
4	기림사약사전	문화재자료 제252호	벽체 균열	약사전내 헌다벽화, 포벽 갈라짐	-	예산수반
5	종덕재정당	문화재자료 제91호	벽체 균열	건물 기울어짐, 기둥담장 벽체 균열, 기와이탈 및 기둥 기울어짐. 바닥 구들장 균열 및 벽체 틀어짐	-	예산수반
6	경주남산 지암곡 제2사지 삼층석탑	문화재자료 제600호	기타	3층 옥개석 및 노반 동북방향으로 이동	-	예산수반